附件1

| 试剂耗材招标项目（SXSYJ1905-11）采购预算及采购要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 |  | 耗材配件 名称 |  | 规格型号 | 品牌 |  | 数量 （台套） |  | 最高限价 （单价,元） |  | 最高限价（总价,元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 2-硝基芴 |  | 25g | TCI |  | 1 |  | 680 |  | 680 |  | N0201 |  |
| 2 |  | N,N-二甲基甲酰胺(DMF) |  | 色谱纯 4L | Sigma |  | 4 |  | 805 |  | 3220 |  | 270547 |  |
| 3 |  | 乙二胺-N-丙基硅烷硅胶（PSA） |  | 粒度40um-60um | Agela |  | 2 |  | 1543 |  | 3086 |  | PA100 |  |
| 4 |  | 十八烷基硅烷键合硅胶 |  | 粒度40um-60um（C18） | Agela |  | 2 |  | 1344 |  | 2688 |  | S180100 |  |
| 5 |  | 石墨化碳黑（GCB） |  | 粒度40um-60um | Agela |  | 2 |  | 5145 |  | 10290 |  | PC0100 |  |
| 6 |  | 高效液相色谱柱 |  | Discovery®5μm particle size, L×I.D.25cm×4.6mm | Sigma |  | 3 |  | 3797 |  | 11391 |  | 505064 |  |
| 7 |  | 甲醇 |  | 色谱4L | Sigma |  | 100 |  | 500 |  | 16000 |  | 34860 |  |
| 8 |  | 乙腈 |  | 色谱4L | Sigma |  | 80 |  | 828 |  | 19872 |  | 34851 |  |
| 9 |  | 重铬酸钾滴定液 |  | 500mL 1mol/L | 农业部 |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  | GBW(E)080497 |  |
| 10 |  | 色谱柱 |  | Thermo Hypersil gold C18 250×4.6mm,5um | Thermo |  | 1 |  | 4898.0 |  | 4898 |  | 25005-254630 |  |
| 11 |  | 色谱柱 |  | Carbomix Ca-NP10:8%，7.8×250mm,10um | 美国Sepax |  | 1 |  | 9681.0 |  | 9681 |  | 251008-7825 |  |
| 12 |  | 色谱柱 |  | Hypersil APS2，250x4.6mm 5um | Thermo |  | 1 |  | 4427.0 |  | 4427 |  | 30705-254630 |  |
| 13 |  | 高效液相色谱柱 |  | 1.8um,XB-C18 | 月旭 |  | 1 |  | 4588.0 |  | 4588 |  | 00201-11011 |  |
| 14 |  | 涂层石墨管 |  | 长寿命(10支/盒) | Thermo |  | 2 |  | 15450.0 |  | 30900 |  | 942339395041 |  |
| 15 |  | 移液枪 |  | 200ul | Brand |  | 1 |  | 2300.0 |  | 2300 |  | 704778 |  |
| 16 |  | 移液枪 |  | 1ml | Brand |  | 1 |  | 2300.0 |  | 2300 |  | 704780 |  |
| 17 |  | 移液枪 |  | 5ml | Brand |  | 1 |  | 2300.0 |  | 2300 |  | 704782 |  |
| 18 |  | 移液枪 |  | 10ml | Brand |  | 1 |  | 2300.0 |  | 2300 |  | 704784 |  |
| 21 |  | 气相石墨压环 |  | 0.5MM(10PC) | 岛津 |  | 10 |  | 595.0 |  | 5950 |  | 221-32126-05 |  |
| 22 |  | 气相石墨压环 |  | 0.8MM(10PC) | 岛津 |  | 10 |  | 595.0 |  | 5950 |  | 221-32126-08 |  |
| 23 |  | 气相进样小瓶盖垫 |  | 1.5mL ,100只/包 | 岛津 |  | 10 |  | 460.0 |  | 4600 |  | 221-41239-91 |  |
| 24 |  | SB-C18色谱柱 |  | 4.6x150mm,5µm | 安捷伦 |  | 2 |  | 5520.0 |  | 11040 |  | 883975-902 |  |
| 25 |  | BR-C18色谱柱 |  | 4.6x250mm,5µm | 美国Sepax |  | 3 |  | 4065.0 |  | 12195 |  | 102185-4625 |  |
| 26 |  | Waters色谱柱 |  | 4.6x150mm,5µm，C6 | Waters |  | 1 |  | 4942 |  | 4942 |  | PSS831013 |  |
| 27 |  | 卡尔米色谱柱 |  | 4.6x150mm,5µm | 卡尔米 |  | 2 |  | 4236 |  | 8472 |  | 99088 |  |
| 28 |  | 卡尔米色谱柱 |  | 4.6x250mm,5µm | 卡尔米 |  | 2 |  | 4336 |  | 8672 |  | 99090 |  |
| 29 |  | 在线过滤片 |  | 0.3um | 安捷伦 |  | 5 |  | 1353 |  | 6765 |  | 5023-0271 |  |
| 30 |  | 匹克管 |  | 5m/卷 | 安捷伦 |  | 1 |  | 746 |  | 746 |  | 5042-6462 |  |
| 31 |  | 液相双通头 |  | 500nL | 安捷伦 |  | 4 |  | 450 |  | 1800 |  | 5022-2184 |  |
| 32 |  | 液相色谱柱 |  | XBridge BEH HILIC，2.5um 2.1x100mm | Waters |  | 1 |  | 9433 |  | 9433 |  | 186006079 |  |
| 33 |  | 液相色谱柱 |  | CORTECS T3，2.7um 2.1x100mm | Waters |  | 2 |  | 9120 |  | 18240 |  | 186008484 |  |
| 34 |  | 气相色谱柱 |  | 30mx0.25mm,0.25um | 安捷伦 |  | 1 |  | 6804 |  | 6804 |  | 122-0732 |  |
| 35 |  | 液相色谱柱 |  | C18，4.1*250mm，5um | Thermo |  | 1 |  | 6300 |  | 6300 |  | 061321 |  |
| 36 |  | 液相色谱柱 |  | XDB-C18，4.6×250mm，5um | 安捷伦 |  | 2 |  | 6399 |  | 12798 |  | 990967-902 |  |
| 37 |  | 气相色谱柱 |  | DB-5MS，30m*0.25mm*0.25um | 安捷伦 |  | 1 |  | 7655 |  | 7655 |  | 122-5532UI |  |
| 38 |  | 气相色谱柱 |  | DB-5，30m×0.32mm×0.25um | 安捷伦 |  | 1 |  | 7080 |  | 7080 |  | 123-5032 |  |
| 39 |  | 气相色谱柱 |  | DB-WAX，30m×0.32mm×0.25um | 安捷伦 |  | 1 |  | 7288 |  | 7288 |  | 123-7032 |  |
| 40 |  | 液相色谱柱 |  | 2.1x 100mm,2.5um | Waters |  | 1 |  | 9185 |  | 9185 |  | 186006151 |  |
| 41 |  | 液相色谱柱 |  | 2.5um,2.1*100mm | Waters |  | 1 |  | 9120 |  | 9120 |  | 186006067 |  |
| 42 |  | 液相色谱柱 |  | 1.7μm,2.1mm*50mm | Waters |  | 1 |  | 9533 |  | 9533 |  | 186002350 |  |
| 43 |  | 气相色谱柱 |  | 100m*0.25mm*0.20um | Sigma |  | 1 |  | 16943 |  | 16943 |  | 24056 |  |
| 44 |  | 液相色谱柱 |  | Spherisorb ODS2 4.6mm*250mm*5um | Waters |  | 1 |  | 5500 |  | 5500 |  | PSS831915 |  |
| 45 |  | 液相色谱柱 |  | T3，150×2.1mm，5um | Waters |  | 1 |  | 6938 |  | 6938 |  | 186003736 |  |
| 46 |  | 液相色谱柱 |  | 2.5um 2.1x100mm | Waters |  | 1 |  | 9433 |  | 9433 |  | 186006079 |  |
| 试剂耗材招标项目（SXSYJ1905-12）采购预算及采购要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 品牌 |  | 数量 （台套） |  | 最高限价 （单价，元） |  | 最高限价（总价,元） |  | 备注 |
| 1 | 钻石PLUS C18色谱柱 |  | Plus 5μm C18, 150 x 4.6mm |  |  | 迪马 |  | 3根 |  | 3123.00 |  | 9369.00 |  |  |
| 2 | 钻石2代C18色谱柱 |  | C18 5μm 250 x 4.6mm |  |  | 迪马 |  | 3根 |  | 3270.00 |  | 9810.00 |  |  |
| 3 | 钻石 C18色谱柱 |  | Plus 5μm C18, 250 x 4.6mm |  |  | 迪马 |  | 4根 |  | 3272.00 |  | 13088.00 |  |  |
| 4 | 钻石 ODS色谱柱 |  | 5μm ODS, 250 x 4.6 mm |  |  | 迪马 |  | 4根 |  | 3718.00 |  | 14872.00 |  |  |
| 5 | 点样针 |  | 2.0/5.0UL MICROCAP, 100/PK |  |  | 迪马 |  | 3根 |  | 325.00 |  | 975.00 |  |  |
| 试剂耗材招标项目（SXSYJ1905-13）采购预算及采购要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 品牌 |  | 数量 （台套） |  | 最高限价 （单价，元） |  | 最高限价（总价,元） |  | 备注 |
| 1 | 雾化器 |  | BRE0009386 |  |  | 美国Thermo Scientific |  | 1 |  | 14800 |  | 14800 |  |  |
| 2 | 喷雾式点样针 |  | 喷雾式点样针695.0045 |  |  | 瑞士 CAMAG |  | 1 |  | 4050 |  | 4050 |  |  |
| 3 | 25ul针筒 |  | 25ul针筒695.0053 |  |  | 瑞士 CAMAG |  | 1 |  | 11950 |  | 11950 |  |  |
| 4 | 色谱柱 |  | AA12S05-2546WT |  |  | YMC |  | 1 |  | 3225 |  | 3225 |  |  |
| 5 | 色谱柱 |  | HS12S05-2546WT |  |  | YMC |  | 1 |  | 3324 |  | 3324 |  |  |
| 6 | 色谱柱 |  | CAPCELL PAK NH2 UG80 (S-5)4.6x250 |  |  | 资生堂 |  | 1 |  | 6000 |  | 6000 |  |  |
| 7 | 色谱柱 |  | CAPCELL PAK C18 AQ (S-5)4.6X250 |  |  | 资生堂 |  | 1 |  | 6748 |  | 648 |  |  |
| 8 | ACQUITY色谱柱，HSS T3 1.8um 2.1x100nn |  | 18600339 |  |  | Waters |  | 1 |  | 9128 |  | 9128 |  |  |
| 9 | ACQUITY色谱柱，BEHAmide 1.7um 2.1x100mm |  | 186004801 |  |  | Waters |  | 1 |  | 9387 |  | 9387 |  |  |
| 10 | 液相色谱柱 |  | Dikma polyamino HILIC 5um 250x4.6mm |  |  | Dikma |  | 1 |  | 5720 |  | 5720 |  |  |
| 11 | 气相衬管 |  | 气相衬管Agilent-5190-2295 |  |  | 安捷伦 |  | 5 |  | 546 |  | 1775 |  |  |
| 12 | 气相进样针 |  | 气相进样针Agolgent-5181-1267(10ul平头） |  |  | 安捷伦 |  | 3 |  | 535 |  | 1605 |  |  |
| 13 | 色谱柱 |  | Aglient-857700-902 |  |  | 安捷伦 |  | 2 |  | 6551 |  | 13102 |  |  |
| 14 | 氘灯 |  | 氘灯Agilent 2140-0820 |  |  | 安捷伦 |  | 1 |  | 11584 |  | 11584 |  |  |
| 15 | 氘灯 |  | 氘灯Waters-201000281 |  |  | waters |  | 1 |  | 10337 |  | 10337 |  |  |
| 16 | 色谱柱 |  | Agilent-959758-902 |  |  | 安捷伦 |  | 1 |  | 6770 |  | 6770 |  |  |
| 17 | 过滤器 |  | 过滤器Precolumn Filter Insert Assembly,5/pkg |  |  | waters |  | 2 |  | 1462 |  | 1462 |  |  |
| 18 | 色谱柱EH04703 |  | Kromasil100-5C18;4.6*150mm,5um |  |  | Kromasil |  | 2 |  | 2853 |  | 5706 |  |  |
| 19 | 色谱柱EH04704 |  | Kromasil100-5C18250*4.6mm |  |  | Kromasil |  | 2 |  | 3857 |  | 7714 |  |  |
| 20 | PH电极 |  | PH电极Sartorius-PY-ASI |  |  | 赛多利斯 |  | 1 |  | 830 |  | 830 |  |  |
| 21 | 色谱柱5020-07346 |  | InertstainC18um 4.6*250mm(岛津） |  |  | 岛津 |  | 1 |  | 4180 |  | 4180 |  |  |
| 22 | 色谱柱 |  | Thermo-30705-25463/APS-HYPERSIL-2 5um 25 |  |  | Thermo |  | 1 |  | 4420 |  | 4420 |  |  |
| 23 | 色谱柱 |  | CAPCELL PAK C18，MG(S_5）4.6*25（货号F90104） |  |  | 资生堂 |  | 1 |  | 5740 |  | 5740 |  |  |
| 24 | 色谱柱 |  | 990967—906(Z0RBAX Eclrpse XDB-C8,250mm*4.6mm 5um) |  |  | 安捷伦 |  | 2 |  | 6042 |  | 12084 |  |  |
| 25 | 灯丝 |  | 225-10340-91（TQ8030GC/MS) |  |  | 岛津 |  | 1 |  | 2010 |  | 2010 |  |  |
| 29 | 色谱柱 |  | Merck Chromolith RP-18e、4.6*100mm(货号1.52022.0001） |  |  | 默克 |  | 1 |  | 11115 |  | 11115 |  |  |
| 试剂耗材招标项目（SXSYJ1905-14）采购预算及采购要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包 |  | 试剂耗材名称 |  | 规格型号 | 品牌 |  | 数量 （台套） |  | 最高限价 （单价,元） |  | 最高限价（总价,元） |  | 备注 |  |
| 1 |  | 正丁醇 |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 550 |  | 1650 |  | B0704-500ml |  |
| 2 |  | 异丁醇 |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 456 |  | 1368 |  | I0094-500ml |  |
| 3 |  | 苯[用于分光光度测定法] |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 475 |  | 1425 |  | B0020-500ML |  |
| 4 |  | 对二甲苯 |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 369 |  | 1107 |  | X0014-500ml |  |
| 5 |  | 邻二甲苯 |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 615 |  | 1845 |  | X0012-500ML |  |
| 6 |  | 苯乙烯 |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 360 |  | 1080 |  | S0095-500ml |  |
| 7 |  | 1,2-二乙基苯 |  | 色谱纯 | Alfa |  | 2 |  | 619 |  | 1238 |  | L18775-2G |  |
| 8 |  | 二乙烯苯 |  | 色谱纯 | TCI |  | 3 |  | 850 |  | 2550 |  | D0958-500ml |  |
| 9 |  | 顶空瓶盖（含PTFE/硅胶隔垫） |  | 含PTFE/硅胶隔垫 | 月旭 |  | 20 |  | 300.0 |  | 6000 |  | 00821-31201 |  |
| 10 |  | 四氢呋喃 |  | 色谱纯 | Honeywell |  | 2 |  | 1062 |  | 2124 |  | AH340-4L |  |
| 11 |  | 甲酸 |  | 色谱纯 | Fluka |  | 2 |  | 938 |  | 1876 |  | 94318-50ml |  |
| 12 |  | 胰蛋白酶 |  | 10KU | Sigma |  | 1 |  | 6755 |  | 6755 |  | V5280 |  |
| 13 |  | 无菌微孔滤膜 |  | 0.22um | Merck |  | 50 |  | 15 |  | 750 |  | SLGP033RB |  |
| 14 |  | ROMI1640液体培养基 |  | 500ml | Hyclone |  | 1 |  | 120 |  | 120 |  | ROMI1640 |  |
| 15 |  | 胰蛋白酶EDTA消化液 |  | 0.25%（不含酚红） | Solarbio |  | 1 |  | 150 |  | 150 |  | T1300-100ml |  |
| 16 |  | 96孔板 |  | 灭菌 | 美国Corning |  | 50 |  | 15 |  | 750 |  | 3599 |  |
| 17 |  | 噻唑蓝 |  | 99% | Solarbio |  | 1 |  | 360 |  | 360 |  | M8180-1G |  |
| 18 |  | 泵油 |  | VcuuBrand泵，5L | Brand |  | 1 |  | 3500 |  | 3500 |  | / |  |
| 21 |  | BAP-3固相萃取小柱 |  | BAP-3 500mg/6mL | Agela |  | 3 |  | 960 |  | 2880 |  | BAP5006 |  |
| 22 |  | 抗甘露聚糖肽血清 |  | 效价1:4 | 中检院 |  | 5 |  | 900 |  | 4500 |  | 140796 |  |
| 23 |  | 冻干补体 |  | 效价1:4 | 兽药监察所 |  | 7 |  | 180 |  | 1260 |  | Z20 |  |
| 24 |  | 冻干溶血素（液体） |  | 效价1:4 | 兽药监察所 |  | 7 |  | 65 |  | 455 |  | Z117 |  |
| 25 |  | 溶出度仪取样针(806D) |  | 142mm | 天大天发 |  | 1 |  | 660 |  | 660 |  | 37701025 |  |
| 26 |  | 高度调节板 |  | 1000ml | 天大天发 |  | 2 |  | 115 |  | 230 |  | / |  |
| 27 |  | 雾化器锁紧螺丝 |  | CYCLONE CHAMBER,HE | 岛津 |  | 2 |  | 1588 |  | 3176 |  | 046-00093-92 |  |
| 28 |  | 雾化器锁紧螺丝密封圈 |  | CYCLONE CHAMBER,HE | 岛津 |  | 1 |  | 2052 |  | 2052 |  | 046-00093-93 |  |
| 29 |  | 中性氧化铝 |  | 500mg/6ml | Agela |  | 10 |  | 398 |  | 3980 |  | AL5006-N |  |
| 30 |  | CHIRALPAK®AD-H 色谱柱 |  | 250mm*4.6mm,5um | 大赛璐 |  | 1 |  | 14545 |  | 14545 |  | 19325 |  |
| 31 |  | SB-CN Analytical HPLC Col |  | 150mm*4.6mm,5um | 安捷伦 |  | 1 |  | 5000 |  | 5000 |  | 883975-905 |  |
| 32 |  | 固相萃取小柱 |  | 60mg:3ml | Agela |  | 6 |  | 1148 |  | 6888 |  | PE0603-2 |  |
| 33 |  | 乙二胺-N-丙基硅烷硅胶（PSA） |  | 粒度40um-60um（PSA） | Agela |  | 1 |  | 1543 |  | 1543 |  | PA100 |  |
| 34 |  | 十八烷基硅烷键合硅胶 |  | 粒度40um-60um（C18） | Agela |  | 1 |  | 1344 |  | 1344 |  | S180100 |  |
| 35 |  | 石墨化碳黑（GCB） |  | 粒度40um-60um | Agela |  | 1 |  | 5145 |  | 5145 |  | PC0100 |  |
| 36 |  | 滴定管25ml |  | 25ml：0.1ml | Brand |  | 2 |  | 1200 |  | 2400 |  | 13916 |  |
| 37 |  | 标准比色液 |  | 5ml | 天大天发 |  | 1 |  | 1100 |  | 1100 |  | / |  |
| 38 |  | 甲酸 |  | 色谱纯 | Aladdin |  | 4 |  | 396 |  | 1584 |  | F112034-500ML |  |
| 39 |  | 1-辛烷磺酸钠 [离子对色谱用试剂] |  | 色谱纯 | TCI |  | 1 |  | 1248 |  | 1248 |  | I0346-25g |  |
| 40 |  | 硝酸，69%（痕量分析专用） |  | 色谱纯 | Fluka |  | 4 |  | 995 |  | 3980 |  | 84385-1L |  |
| 41 |  | 四氢呋喃 |  | 色谱纯 | CNW |  | 4 |  | 1200 |  | 4800 |  | CAEQ-4-011321-4L |  |
| 42 |  | 叔戊醇 |  | 色谱纯 | TCI |  | 1 |  | 500 |  | 500 |  | P0059-500ml |  |
| 43 |  | 甲酸胺 |  | 色谱纯 | Fluka |  | 1 |  | 1625 |  | 1625 |  | 17843-50g |  |
| 44 |  | 硫 |  | 色谱纯 | Sigma |  | 1 |  | 2400 |  | 2400 |  | 213292-50g |  |
| 45 |  | 2-乙基-1,3-己二醇 |  | 色谱纯 | TCI |  | 1 |  | 545 |  | 545 |  | E0119-500ml |  |
| 46 |  | 活性炭固相萃取柱 蜂蜜专用（2015药典法） |  | 500mg/6ml | Agela |  | 1 |  | 1843 |  | 1843 |  | SYR5006-N |  |
| 47 |  | 移液器吸头0.1-20ul |  | 0.1-20ul | brand |  | 2 |  | 150 |  | 300 |  | 732022 |  |
| 48 |  | 罂粟碱快检试剂盒 |  | 20次/盒 | 达元 |  | 2 |  | 1100 |  | 2200 |  | / |  |
| 49 |  | 呋喃唑酮快检试剂盒（AOZ) |  | 10次/盒 | 达元 |  | 2 |  | 1206 |  | 2412 |  | / |  |
| 50 |  | 二氧化硫快检试剂盒 |  | 100次/盒 | 达元 |  | 1 |  | 345 |  | 345 |  | / |  |
| 51 |  | 甲醇快检试剂盒 |  | 50次/盒 | 达元 |  | 1 |  | 598 |  | 598 |  | / |  |
| 52 |  | 甲醛快检试剂盒 |  | 100次/盒 | 达元 |  | 1 |  | 345 |  | 345 |  | / |  |
| 53 |  | 黄曲霉B1快检试剂盒 |  | 10次/盒 | 达元 |  | 1 |  | 839 |  | 839 |  | / |  |
| 54 |  | 黄曲霉M1快检试剂盒 |  | 20次/盒 | 达元 |  | 1 |  | 1525 |  | 1525 |  | / |  |
| 55 |  | 三聚氰胺快检试剂盒 |  | 20次/盒 | 达元 |  | 1 |  | 712 |  | 712 |  | / |  |
| 56 |  | 农残快检试剂盒（分光光度法) |  | 500次/盒 | 达元 |  | 3 |  | 1145 |  | 3435 |  | / |  |
| 57 |  | 农残快检试剂盒(纸片法） |  | 20次/盒 | 达元 |  | 3 |  | 50 |  | 150 |  | / |  |
| 58 |  | 喹诺酮快检试剂盒 |  | 96孔/盒 | 维德维康 |  | 1 |  | 2200 |  | 2200 |  | A-KITWO06.02 |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括运输、税金等一切费用。 2、付款方式：产品验收合格后办理相关结算，收到发票二十个工作日内付清。 3、验收：按品牌参数要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2    省食药检院试剂耗材投标报名表

| 投标项目名称 | 陕西省食品药品监督检验研究院试剂耗材询价采购 |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 | 西安贝因生物科技有限公司 |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 | 阮倩 |
| 报名时间 | 2019年5月15日 |
| 投标包号（请填写有报价的包号） |  |

附件3     省食药检院试剂耗材投标报价表

| 投标 合同包号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |